АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018 № 110

с. Мирное

Об утверждении перечня источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с целью обеспечения первичных мер  пожарной безопасности на территории Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, администрация Мирненского сельского поселения  Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - Мирненское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Мирненского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Мирненского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                      А.В. Куприенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мирненского сельского поселения

Хабаровского муниципального

Района Хабаровского края

от 13.09. 2018 № 110

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Мирненского сельского поселения

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

| № п\п | Наименование населенного пункта \ адрес расположения источника противопожарного водоснабжения | Тип источника противопожарного водоснабжения | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Мирное ул. Клубная, 14 | ПК | исправен |
| 2. | с. Мирное ул. Рабочая, 7 | ПК | исправен |
| 3. | с. Мирное ул. Рабочая, 20 | ПВ | неисправен |
| 4. | с. Мирное Квартал «Твердохлебово» Дом № 1 | ПГ-150 | неисправен |
| 5. | с. Мирное Квартал «Твердохлебово» Дом № 4 | ПГ-150 | неисправен |
| 6. | с. Мирное Квартал «Твердохлебово», Дом № 6 | ПГ-150 | неисправен |
| 7. | с. Мирное Квартал «Солнечный город», Дом № 1 | ПГ-100 | исправен |
| 8. | с. Мирное Квартал «Солнечный город», Дом № 38 | ПГ-100 | исправен |
| 9. | с. Мирное Квартал «Солнечный город», Дом № 40 | ПГ-100 | исправен |
| 10. | с.Скворцово ул. Центральная, дом 18 | ПВ | исправен |